YAŞLI / HASTA BAKIM EĞİTİM MERKEZLERİ MALZEME FİYAT LİSTESİDİR

(Ekim 2018)

| SIRA | MALZEME ADI | ÖZELLİK/LERİ | ADET | B.FİYATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hasta yatağı ve yakın donatımı | Baş ve ayak tarafı otomatik hareketli, ayakları tekerlekli, yastık, çarşaf takımı ve pikesi ile birlikte üç bölmeli sünger yatağı, komidin, deve boynu yemek sehpası ve basamaklı sehpa(eskoba) | 1 | 6.600,00 |
| 2 | Hasta bakım mankeni | Manken, Plastikten imal edilmiş tam boy yaşlı insan görünümünde olmalıdır. Anatomik hareketlere uygun olmalıdır. Giysileri ile birlikte bulunmalıdır. Manken üzerinde aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir. Baş ve yüz yıkama, Göz ve kulak yıkama ve ilaç verme, Ağız ve protez diş bakımı, Endotrakeal entübasyon,Oksijen alma verme Ağızdan ve burundan besleme,Mide yıkama,Göğüs drenajı, IV enjeksiyon, kan transfüzyonu (kol),Deltoid subkutan enjeksiyon Vastus lateral enjeksiyon, Torasik boşluk, akciğerler ,Lavman uygulaması ,Kadın ve erkek üretral kateterizasyon Erkek ve kadın mesane yıkama , Ostomi bakımı,Kalça intramüsküler enjeksiyon,Karın boşluğu organları Hemşirelik bakımı : banyo, kıyafet değişimi, soğuk ve sıcak uygulama Masaj manevrası: eğme, döndürme, yukarı ve aşağı hareket A.tansiyon simülasyonu yapılabilmelidir. | 1 | 5.790,00 |
| 3 | Ördek-Sürgü seti | Ördek (plastik ve tek kullanımlık karton örnekleri birlikte 5’er adet. Hasta idrarını toplamak için) Sürgü (plastikve tek kullanımlık karton örnekleri birlikte 5’er adet. Hasta gaitasını toplamak için) | 1 | 90,00 |
| 4 | Hasta yemek tepsisi | Örnek yemek kapları, çatal kaşık ve bardakları ile birlikte | 1 | 130,00 |
| 5 | El yıkama çelik tası | Yaklaşık 30 cm çapında ve el yıkama derinliğinde olmalı | 1 | 65,00 |
| 6 | Tedavi tepsisi | Tedavi tepsisi (Hasta malzemelerinin korunmasını sağlayan yaklaşık 300x40x10 cm ölçülerinde kapaklı çelik veya plastik kap) | 1 | 140,00 |
| 7 | Hastanın havluları ve diğer kişisel bakım ürünleri | Kolonya, su bardağı, diş fırçası, el sabunu, kağıt mendil ve havlu, ıslak mendil ve el ve yüz havlusundan oluşan set halinde | 1 | 95,00 |
| 8 | Serum askısı | Tekerlekli, ve teleskobik boy ayarlamalı | 1 | 180,00 |
| 9 | Paravan | Metal Profil ve Yıkanabilir seperasyon bezli olmalıdır. ayakları tekerlekli olmalıdır. | 1 | 185,00 |
| 10 | Elbise askılığı | Metal den imal edilmiş olmalıdır. Muhtelif yerlerde bağımsız olarak kullanılabilmesi için ayaklı olmalıdır. Fırın boya ile boyanmış olmalıdır. Estetik olmalıdır. Elbise asma amaçlı geliştirilmiş olmalıdır | 1 | 90,00 |
| 11 | Baston | Yaşlı, özürlü ve bedensel olarak ihtiyaç hisseden kimselerin yürüyüş destekçisi olarak geliştirilmiş olmalıdır. Kullanana ağırlık yapmamamız için Alüminyum olmalıdır. Yükseklik ayarlı olmalıdır. Zemine temas noktasında kaymayı önleyen lastik pabucu bulunmalıdır. Tutma sapı plastik veya lastik kaplama ile yalıtılmış olmalıdır. | 1 | 80,00 |
| 12 | Walker | Yaşlı, özürlü ve bedensel olarak ihtiyaç hisseden kimselerin yürüyüş destekçisi olarak geliştirilmiş olmalıdır. Kullanana ağırlık yapmamamız için Alüminyum olmalıdır. Yükseklik ayarlı olmalıdır. Zemine temas noktasında kaymayı önleyen lastik pabucları bulunmalıdır. Tutma sapları plastik veya lastik kaplama ile yalıtılmış olmalıdır. Üç kanatlı olmalıdır. Kapanabilmelidir. | 1 | 90,00 |
| 13 | Koltuk değneği | Yaşlı, özürlü ve bedensel olarak ihtiyaç hisseden kimselerin yürüyüş destekçisi olarak geliştirilmiş olmalıdır. Koltuk altı destek biçimli bir çift ve ön kol destekli olarak tek baston set olarak sunulmalıdır. Kullanana ağırlık yapmamamız için Alüminyum olmalıdır. Yükseklik ayarlı olmalıdır. Zemine temas noktasında kaymayı önleyen lastik pabuçları bulunmalıdır. Koltuk altı destek yastığı, önkol destek yastığı ve elle tutma sapları plastik veya lastik kaplama ile yalıtılmış olmalıdır. | 1 | 190,00 |
| 14 | Yatak banyo ekipman takımı | Sıcak-soğuk su kovası, maşrapa, yatağa serilen muşamba, yatak üstüne konulabilecek baş yıkama küveti ve diğer yıkama küvetleri, sıvı sabun, yıkama-silme süngeri yıkama-silme lifi Banyo havlu (Baş, gövde alt taraf ve ayak için set halinde), saç/baş yıkama küveti , | 1 | 250,00 |
| 15 | Pole Sedye | Dörde Katlanır model | 1 | 340,00 |
| 16 | Kombinasyon sedyesi | Sandalye haline gelebilen standart nitelikli alüminyum profil aksamı alüminyum olan | 1 | 1400,00 |
| 17 | Hasta transfer şiltesi (hasta kayacı-roll board) | Hastanın sedye-yatak-sedye transferinde kullanılmak üzere | 1 | 960,00 |
| 18 | CPR eğitim mankeni | Kalp masajı uygulamasında sesli doğruluk geribildirimi alınabilen tam veya yarım beden ağız içinde dil yapısına müdahale edilebilen yumuşak yapıda PVC den imal | 1 | 2.950,00 |
| 19 | Tıbbi atık kontrol seti | Kilitli plastik torba seti (ortalama 100 adet) Özel imalat tıbbi atık çöp torbaları (en az 50 adet) Özel işaretli çöp kovası (birisi yatak altı diğeri genel çöp toplama kabından oluşan iki boydan ibaret set), keskin atık kutusu | 1 | 120,00 |
| 21 | Acil Yardım müdahale seti | Elde ve Sırtta taşınabilen taksimatlı elastik yapıdaki çanta içinde set halinde; içeriğinde bulunabilecek malzeme listesi, Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için), Balon-valf-maske (ambu seti) sistemi, Değişik boylarda maske, Oksijen tüpü (1-2 lt) ve başlığı, Oksijen hortumu ve maskeleri, Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları), Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp), Enjektörler, Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır. (eldiven, maske bone vb.) Ariway seti | 1 | 1.750,00 |
| 22 | Temel sağlık uygulama seti (Sargı ve yara bakım-uygulama seti) | Ekipmanları ile birlikte, duvara monte istenildiğinde duvardan alınarak acil müdahale ortamına taşınacak şekilde dizayn edilmiş içindeki malzemeler taksimatlı bölümlere konulacak şekilde düzenlenmiş olarak içindeki malzemeler (en az) Rulo sargı bezi 15 cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet, 10cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet, 5cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet, Elastik bandaj 6 cm X 1,5 m 2 adet, 10cm X 1,5 m 2 adet,15 cm X 1,5 m 2 adet Steril Sargı bezi en az 5x5 cm buyutlarında beşli paketler halinde 20 adet Flaster 5. cm X 5 m lik bir paket Çelik makas, Bandaj makası, Çelik pens – penset –cımbız (birer adet) Abeslang (çelik, plastik ve ahşap örneklerinden en as 10 ar adet) Pamuk (en az 100 gr.) Serum fizyolojik (en az 200 cc plastik torbada) Dezenfektan sıvı (polyod vb 100 cc şişe) Göz pedi (en az 5 lik bir paket) Enjektör (5lik 2 adet 10 luk 2 adet) Üçgen sargı bezi (3 adet) Çengelli iğne (bir düzine) | 1 | 750,00 |
| 23 | Hasta başı hijyenik koruma/korunma seti | Hastayı veya hastabaşında bulunanı hijyenik açıdan korumaya yönelik ihtiyaç duyulan Bone, maske, galoş, steril eldiven, nonsteril eldiven (100lük paketler halinde) Hijyenik disposable önlük(boks gömleği şeklinde 10 adet) gibi donanım içeriğinde olmalıdır. | 1 | 260,00 |
| 24 | Hasta pijama seti | Boks gömleği (disposable 10 adet) tekstil pijama (erkek ve kadın için birer takım), Hasta için robdoşambr | 1 | 250,00 |
| 25 | Hasta için pozisyon destek yastıkları | Uygun boylarda ve şekillerde en az 3 adet ten ibaret set halinde ve ilave olarak simit yastık | 1 | 450,00 |
| 26 | Küvet seti | Böbrek küvet (plastik (20 ad) ve metal birer adet), kapaklı metal dikdörtgen küvet bir adet | 1 | 180,00 |
| 27 | Tekerlekli sandalye | Manuel | 1 | 450,00 |
| 28 | Beden sıcaklığı ölçüm seti | Timpanik, ve infrared, birer adet, digital termometre 10 adet, disposable alın termometresi (10 adet) | 1 | 590,00 |
| 29 | A.tansiyon ölçüm seti | Klasik manuel tansiyon aleti, steteskopu ile birlikte (5 adet) koldan ölçen digital, bilekten ölçen digital Tansiyon aleti birer adet | 1 | 850,00 |
| 30 | Pulse oksimetre | Parmak tipi, digital ekranlı | 1 | 140,00 |
| 31 | Seyyar lavabo - tuvalet | Hasta odasında el yıkama amaçlı olarak geliştirilmiş seyyar ve akar sulu düzenek ile birlikte hastanın dışkılama ihtiyaçlarını oturarak giderebileceği sandalye üzerinde geliştirilmiş sistem olarak sunulmalıdır. | 1 | 480,00 |
| 32 | Hasta nakil lifti | Bataryalı , seyyar, immobil ihtiyaç duyulan yerlere hastaların taşınması amaçlı olarak asıkılı sittemlere bulunan düzenleme olmalı | 1 | 4..900,00 |
| 33 | Merdiven tahliye sedyesi | sedye immobileze kimselerin oturtularak acil durumlarda merdivenlerden aşağıya indirilmesi için geliştirilmiş olmalıdır. sedye, immobileze kimselerin kolayca ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesine imkan vermesi için medivenlerden kayan bantları içermelidir. düz yüzeyde sedyenin tekerleri üzerinde hareketi mümkün olmalıdır. x katlanarak korunmalı ve paketlenebilmelidir. sedyenin ulusal veya uluslararası kalite belgesi bulunmalıdır. ortalama ölçüleri kullanım ölçüleri yaklaşık olarak : 156*90*54cm katlanmış ölçüleri : 120*54*30cm net ağırlık yaklaşık 11.5kg | 1 | 1.870,00 |

ŞARTNAMELER

| SIRA | MALZEME ADI | ÖZELLİK/LERİ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hasta yatağı ve yakın donatımı | Baş ve ayak tarafı otomatik hareketli, üç motorlu ayakları tekerlekli, karyola yastık, çarşaf takımı ve pikesi ile birlikte üç bölmeli sünger yatağı, komidin, deve boynu yemek sehpası ve basamaklı sehpa(eskoba) |
| 2 | Hasta bakım mankeni | Manken, Plastikten imal edilmiş tam boy yaşlı insan görünümünde olmalıdır. Anatomik hareketlere uygun olmalıdır. Giysileri ile birlikte bulunmalıdır. Manken üzerinde aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir. Baş ve yüz yıkama, Göz ve kulak yıkama ve ilaç verme, Ağız ve protez diş bakımı, Endotrakeal entübasyon,Oksijen alma verme Ağızdan ve burundan besleme,Mide yıkama,Göğüs drenajı, IV enjeksiyon, kan transfüzyonu (kol),Deltoid subkutan enjeksiyon Vastus lateral enjeksiyon, Torasik boşluk, akciğerler ,Lavman uygulaması ,Kadın ve erkek üretral kateterizasyon Erkek ve kadın mesane yıkama , Ostomi bakımı,Kalça intramüsküler enjeksiyon,Karın boşluğu organları Hemşirelik bakımı : banyo, kıyafet değişimi, soğuk ve sıcak uygulama Masaj manevrası: eğme, döndürme, yukarı ve aşağı hareket A.tansiyon simülasyonu yapılabilmelidir. |
| 3 | Ördek-Sürgü seti | Ördek (plastik ve tek kullanımlık karton örnekleri birlikte ikişer adet. Hasta idrarını toplamak için) Sürgü (plastikve tek kullanımlık karton örnekleri birlikte ikişer. Hasta gaitasını toplamak için) |
| 4 | Hasta yemek tepsisi | Örnek yemek kapları, çatal kaşık ve bardakları ile birlikte |
| 5 | El yıkama çelik tası | Yaklaşık 30 cm çapında ve el yıkama derinliğinde olmalı |
| 6 | Tedavi tepsisi | Tedavi tepsisi (Hasta malzemelerinin korunmasını sağlayan yaklaşık 300x40x10 cm ölçülerinde kapaklı çelik veya plastik kap) |
| 7 | Hastanın havluları ve diğer kişisel bakım ürünleri | Kolonya, su bardağı, diş fırçası, el sabunu, kağıt mendil ve havlu ıslak mendil ve el ve yüz havlusundan oluşan set halinde |
| 8 | Serum askısı | Tekerlekli, ve teleskobik boy ayarlamalı |
| 9 | Paravan | Metal Profil ve Yıkanabilir bezli |
| 10 | Elbise askılığı | Metalden imal |
| 12 | Baston | Bırakıldığı yerde durabilen Özürlü bastonu |
| 13 | Walker | Yaşlı ve özürlülerin yürümesine yardımcı olabilen alüminyum profilden imal1 |
| 14 | Koltuk değneği | Yükseklik ayarlamalı Aluminyum profilden imal, çiftli takım halinde |
| 15 | Yatak banyo ekipman takımı | Sıcak-soğuk su kovası, maşrapa, yatağa serilen muşamba, yatak üstüne konulabilecek baş yıkama küveti ve diğer yıkama küvetleri, sıvı sabun, yıkama-silme süngeri yıkama-silme lifi Banyo havlu (Baş, gövde alt taraf ve ayak için set halinde), saç/baş yıkama küveti , |
| 16 | Pole Sedye | Dörde Katlanır model |
| 17 | Kombinasyon sedyesi | Sandalye haline gelebilen standart nitelikli alüminyum profil aksamı alüminyum olan |
| 18 | Hasta transfer şiltesi (hasta kayacı-roll board) | Hastanın sedye-yatak-sedye transferinde kullanılmak üzere |
| 19 | CPR eğitim mankeni | Kalp masajı uygulamasında sesli doğruluk geribildirimi alınabilen tam veya yarım beden ağız içinde dil yapısına müdahale edilebilen yumuşak yapıda PVC den imal |
| 20 | Tıbbi atık kontrol seti | Kilitli plastik torba seti (ortalama 100 adet) Özel imalat tıbbi atık çöp torbaları (en az 50 adet) Özel işaretli çöp kovası (birisi yatak altı diğeri genel çöp toplama kabından oluşan iki boydan ibaret set), keskin atık kutusu |
| 21 | Acil Yardım müdahale seti | Elde ve Sırtta taşınabilen taksimatlı elastik yapıdaki çanta içinde set halinde; içeriğinde bulunabilecek malzeme listesi, Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için), Balon-valf-maske (ambu seti) sistemi, Değişik boylarda maske, Oksijen tüpü (1-2 lt) ve başlığı, Oksijen hortumu ve maskeleri, Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları), Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp), Enjektörler, Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır. (eldiven, maske bone vb.) Ariway seti |
| 22 | Temel sağlık uygulama seti (Sargı ve yara bakım-uygulama seti) | Ekipmanları ile birlikte, duvara monte istenildiğinde duvardan alınarak acil müdahale ortamına taşınacak şekilde dizayn edilmiş içindeki malzemeler taksimatlı bölümlere konulacak şekilde düzenlenmiş olarak içindeki malzemeler (en az) Rulo sargı bezi 15 cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet, 10cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet, 5cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet, Elastik bandaj 6 cm X 1,5 m 2 adet, 10cm X 1,5 m 2 adet,15 cm X 1,5 m 2 adet Steril Sargı bezi en az 5x5 cm buyutlarında beşli paketler halinde 20 adet Flaster 5. cm X 5 m lik bir paket Çelik makas, Bandaj makası, Çelik pens – penset –cımbız (birer adet) Abeslang (çelik, plastik ve ahşap örneklerinden en as 10 ar adet) Pamuk (en az 100 gr.) Serum fizyolojik (en az 200 cc plastik torbada) Dezenfektan sıvı (polyod vb 100 cc şişe) Göz pedi (en az 5 lik bir paket) Enjektör (5lik 2 adet 10 luk 2 adet) Üçgen sargı bezi (3 adet) Çengelli iğne (bir düzine) |
| 23 | Hasta başı hijyenik koruma/korunma seti | Bone, maske, galoş, steril eldiven, nonsteril eldiven (100lük paketler halinde) Hijyenik disposable önlük(boks gömleği şeklinde 10 adet) |
| 24 | Hasta pijama seti | Boks gömleği (disposable 10 adet) tekstil pijama (erkek ve kadın için birer takım), Hasta için robdoşambr |
| 25 | Hasta için pozisyon destek yastıkları | Uygun boylarda ve şekillerde en az 3 adet ten ibaret set halinde ve ilave olarak simit yastık |
| 26 | Küvet seti | Böbrek küvet (plastik ve metal birer adet), kapaklı metal dikdörtgen küvet bir adet |
| 27 | Tekerlekli sandalye | Manuel |
| 28 | Beden sıcaklığı ölçüm seti | Timpanik, ve infrared, birer adet, digital termometre 10 adet, disposable alın termometresi (10 adet) |
| 29 | A.tansiyon ölçüm seti | Klasik manuel tansiyon aleti, steteskopu ile birlikte (5 adet) koldan ölçen digital, bilekten ölçen digital Tansiyon aleti birer adet |
| 30 | Pulse oksimetre | Parmak tipi, digital ekranlı |
| 31 | Seyyar lavabo - tuvalet | Hasta odasında el yıkama amaçlı olarak geliştirilmiş seyyar ve akar sulu düzenek ile birlikte hastanın dışkılama ihtiyaçlarını oturarak giderebileceği sandalye üzerinde geliştirilmiş sistem olarak sunulmalıdır. |
| 32 | Hasta nakil lifti | Bataryalı hastayı yataktan kaldırıl ihtiyaç duyan mahalle taşımaya uygun özellikte, dört adet serest tekerlekli. |